{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["扉-1 招标工程量清单扉页","表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"扉-1 招标工程量清单扉页","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,4],[0,5,0,6],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,4,2,5],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[10,5,10,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"沈阳万博材料研究中心污水提升、电箱及设备用房接地工程",null,null,"工程"]
[null,null,"招标工程量清单"]
[]
["招  标  人：",{"$nulls":3},"造 价咨询人："]
[null,"(单位盖章)",{"$nulls":4},"(单位资质专用章)"]
["法定代表人\n或其授权人：",{"$nulls":3},"法定代表人\n或其授权人："]
[null,"(签字或盖章)",{"$nulls":4},"(签字或盖章)"]
["编  制  人：",{"$nulls":3},"复  核  人："]
[null,"(造价人员签字盖专用章)",{"$nulls":4},"(造价工程师签字盖专用章)"]
["编 制 时 间：","    年   月   日",null,null,"复 核 时 间：",null,"    年   月   日"]
[{"$nulls":5},"扉—1"]

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":1,"n_rows":51,"n_cols":14,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,10],[0,11,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,5],[2,6,2,10],[2,11,2,13],[3,0,5,0],[3,1,5,2],[3,3,5,4],[3,5,5,6],[3,7,5,7],[3,8,5,9],[3,10,3,13],[4,10,5,11],[4,12,5,12],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[14,0,14,9],[14,10,14,11],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,8],[15,9,15,10],[15,11,15,13],[16,0,16,10],[16,11,16,13],[17,0,17,13],[18,0,18,5],[18,6,18,10],[18,11,18,13],[19,0,21,0],[19,1,21,2],[19,3,21,4],[19,5,21,6],[19,7,21,7],[19,8,21,9],[19,10,19,13],[20,10,21,11],[20,12,21,12],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[48,0,48,9],[48,10,48,11],[49,0,49,9],[49,10,49,11],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[50,6,50,8],[50,9,50,10],[50,11,50,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：沈阳万博材料研究中心污水提升、电箱及设备用房接地工程",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  1  页  共  2  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[{"$nulls":3},"整个项目"]
[1,"02B001",null,"污水成套提升设备",null,"1.名称：污水成套提升设备\n2.规格型号：N=1.5KW,Q=2.5L/S,H=15m\n3.说明：报警同时启动，每套含水泵一用一备，配套自控设备，含管道接驳\n4.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求",null,"套",1]
[2,"02B002",null,"污水成套提升设备",null,"1.名称：污水成套提升设备\n2.规格型号：N=2.2KW,Q=5L/S,H=15m\n3.说明：报警同时启动，每套含水泵一用一备，配套自控设备，含管道接驳\n4.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求",null,"套",4]
[3,"030409002001",null,"户内接地母线敷设",null,"1.名称：接地镀锌扁钢\n2.规格型号：40mm*4mm\n3.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求",null,"m",300]
[4,"030404017004",null,"原配电箱拆除",null,"1.名称：原配电箱拆除\n2.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求",null,"台",2]
[5,"030404017007",null,"成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m",null,"1.名称：配电箱AL-B-3\n2.安装方式：明装\n3.说明：含配电箱箱内盘线、前端配管、配线\n4.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求",null,"台",1]
[6,"030404017008",null,"成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m",null,"1.名称：配电箱AL-B-6\n2.安装方式：明装\n3.说明：含配电箱箱内盘线、前端配管、配线\n4.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求",null,"台",1]
[7,"030414001059",null,"分系统调试 接地系统测试 接地网",null,"1.名称：接地系统测试 接地网\n2.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求",null,"系统",1]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：沈阳万博材料研究中心污水提升、电箱及设备用房接地工程",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  2  页  共  2  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[8,"030414001007",null,"分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电",null,"1.名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电\n2.其他：应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范的要求",null,"系统",1]
[9,"030417001005",null,"电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费",{"$nulls":3},"项",1]
[10,"031009001007",null,"给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费",{"$nulls":3},"项",1]
{"$rows_empty":23}
["本页小计"]
["合    计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]