{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["封-1 招标工程量清单封面","表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","表-11 总价措施项目清单与计价表","表-13 规费、税金项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封-1 招标工程量清单封面","index":0,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,4],[0,5,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[4,1,4,2],[4,3,4,5],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[6,1,6,2],[6,3,6,5],[7,1,7,2],[7,3,7,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"沈阳出口加工区智慧园区项目-展示区施工",null,null,"工程"]
["招标工程量清单"]
[]
[null,"招  标  人："]
[{"$nulls":3},"(单位盖章)"]
[null,"造价咨询人："]
[{"$nulls":3},"(单位盖章)"]
[{"$nulls":3},"   年   月   日"]
[{"$nulls":5},"封—1"]

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":1,"n_rows":137,"n_cols":14,"rows_kept":137,"merged":[[0,0,0,10],[0,11,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,5],[2,6,2,10],[2,11,2,13],[3,0,5,0],[3,1,5,2],[3,3,5,4],[3,5,5,6],[3,7,5,7],[3,8,5,9],[3,10,3,13],[4,10,5,11],[4,12,5,12],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[27,0,27,9],[27,10,27,11],[28,0,28,1],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[28,6,28,8],[28,9,28,10],[28,11,28,13],[29,0,29,10],[29,11,29,13],[30,0,30,13],[31,0,31,5],[31,6,31,10],[31,11,31,13],[32,0,34,0],[32,1,34,2],[32,3,34,4],[32,5,34,6],[32,7,34,7],[32,8,34,9],[32,10,32,13],[33,10,34,11],[33,12,34,12],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,8,48,9],[48,10,48,11],[49,0,49,9],[49,10,49,11],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[50,6,50,8],[50,9,50,10],[50,11,50,13],[51,0,51,10],[51,11,51,13],[52,0,52,13],[53,0,53,5],[53,6,53,10],[53,11,53,13],[54,0,56,0],[54,1,56,2],[54,3,56,4],[54,5,56,6],[54,7,56,7],[54,8,56,9],[54,10,54,13],[55,10,56,11],[55,12,56,12],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,8,57,9],[57,10,57,11],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,8,58,9],[58,10,58,11],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[59,8,59,9],[59,10,59,11],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[60,8,60,9],[60,10,60,11],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[61,8,61,9],[61,10,61,11],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,6],[62,8,62,9],[62,10,62,11],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[63,8,63,9],[63,10,63,11],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,8,64,9],[64,10,64,11],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,8,65,9],[65,10,65,11],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,8,66,9],[66,10,66,11],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,8,67,9],[67,10,67,11],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,8,68,9],[68,10,68,11],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,6],[69,8,69,9],[69,10,69,11],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,6],[70,8,70,9],[70,10,70,11],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,6],[71,8,71,9],[71,10,71,11],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,6],[72,8,72,9],[72,10,72,11],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[73,8,73,9],[73,10,73,11],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,8,74,9],[74,10,74,11],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,8,75,9],[75,10,75,11],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,8,76,9],[76,10,76,11],[77,0,77,9],[77,10,77,11],[78,0,78,1],[78,2,78,3],[78,4,78,5],[78,6,78,8],[78,9,78,10],[78,11,78,13],[79,0,79,10],[79,11,79,13],[80,0,80,13],[81,0,81,5],[81,6,81,10],[81,11,81,13],[82,0,84,0],[82,1,84,2],[82,3,84,4],[82,5,84,6],[82,7,84,7],[82,8,84,9],[82,10,82,13],[83,10,84,11],[83,12,84,12],[85,1,85,2],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,8,85,9],[85,10,85,11],[86,1,86,2],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,8,86,9],[86,10,86,11],[87,1,87,2],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,8,87,9],[87,10,87,11],[88,1,88,2],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,8,88,9],[88,10,88,11],[89,1,89,2],[89,3,89,4],[89,5,89,6],[89,8,89,9],[89,10,89,11],[90,1,90,2],[90,3,90,4],[90,5,90,6],[90,8,90,9],[90,10,90,11],[91,1,91,2],[91,3,91,4],[91,5,91,6],[91,8,91,9],[91,10,91,11],[92,1,92,2],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[92,8,92,9],[92,10,92,11],[93,1,93,2],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,8,93,9],[93,10,93,11],[94,1,94,2],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,8,94,9],[94,10,94,11],[95,1,95,2],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,8,95,9],[95,10,95,11],[96,1,96,2],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,8,96,9],[96,10,96,11],[97,1,97,2],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,8,97,9],[97,10,97,11],[98,1,98,2],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,8,98,9],[98,10,98,11],[99,1,99,2],[99,3,99,4],[99,5,99,6],[99,8,99,9],[99,10,99,11],[100,1,100,2],[100,3,100,4],[100,5,100,6],[100,8,100,9],[100,10,100,11],[101,1,101,2],[101,3,101,4],[101,5,101,6],[101,8,101,9],[101,10,101,11],[102,1,102,2],[102,3,102,4],[102,5,102,6],[102,8,102,9],[102,10,102,11],[103,1,103,2],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[103,8,103,9],[103,10,103,11],[104,1,104,2],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,8,104,9],[104,10,104,11],[105,1,105,2],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,8,105,9],[105,10,105,11],[106,1,106,2],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,8,106,9],[106,10,106,11],[107,0,107,9],[107,10,107,11],[108,0,108,1],[108,2,108,3],[108,4,108,5],[108,6,108,8],[108,9,108,10],[108,11,108,13],[109,0,109,10],[109,11,109,13],[110,0,110,13],[111,0,111,5],[111,6,111,10],[111,11,111,13],[112,0,114,0],[112,1,114,2],[112,3,114,4],[112,5,114,6],[112,7,114,7],[112,8,114,9],[112,10,112,13],[113,10,114,11],[113,12,114,12],[115,1,115,2],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,8,115,9],[115,10,115,11],[116,1,116,2],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,8,116,9],[116,10,116,11],[117,1,117,2],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,8,117,9],[117,10,117,11],[118,1,118,2],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,8,118,9],[118,10,118,11],[119,1,119,2],[119,3,119,4],[119,5,119,6],[119,8,119,9],[119,10,119,11],[120,1,120,2],[120,3,120,4],[120,5,120,6],[120,8,120,9],[120,10,120,11],[121,1,121,2],[121,3,121,4],[121,5,121,6],[121,8,121,9],[121,10,121,11],[122,1,122,2],[122,3,122,4],[122,5,122,6],[122,8,122,9],[122,10,122,11],[123,1,123,2],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,8,123,9],[123,10,123,11],[124,1,124,2],[124,3,124,4],[124,5,124,6],[124,8,124,9],[124,10,124,11],[125,1,125,2],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,8,125,9],[125,10,125,11],[126,1,126,2],[126,3,126,4],[126,5,126,6],[126,8,126,9],[126,10,126,11],[127,1,127,2],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[127,8,127,9],[127,10,127,11],[128,1,128,2],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[128,8,128,9],[128,10,128,11],[129,1,129,2],[129,3,129,4],[129,5,129,6],[129,8,129,9],[129,10,129,11],[130,1,130,2],[130,3,130,4],[130,5,130,6],[130,8,130,9],[130,10,130,11],[131,1,131,2],[131,3,131,4],[131,5,131,6],[131,8,131,9],[131,10,131,11],[132,1,132,2],[132,3,132,4],[132,5,132,6],[132,8,132,9],[132,10,132,11],[133,1,133,2],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[133,8,133,9],[133,10,133,11],[134,0,134,9],[134,10,134,11],[135,0,135,9],[135,10,135,11],[136,0,136,1],[136,2,136,3],[136,4,136,5],[136,6,136,8],[136,9,136,10],[136,11,136,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：监控室装修改造",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  1  页  共  5  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[{"$nulls":3},"整个项目"]
[1,"011609002002",null,"拆除机柜",{"$nulls":3},"10m2",2.9]
[2,"011609002003",null,"拆除玻璃隔断",{"$nulls":3},"10m2",3.8]
[3,"011604002004",null,"备品库 墙柱面 铲除大白",{"$nulls":3},"10m2",6.206]
[4,"011604002005",null,"休息室 墙柱面 铲除大白",{"$nulls":3},"10m2",6.206]
[5,"011604002006",null,"进门大厅 墙柱面 铲除大白",{"$nulls":3},"10m2",15.022]
[6,"011606003006",null,"天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 石膏面",{"$nulls":3},"10m2",16.7]
[7,"011613001006",null,"灯具拆除 嵌入式筒灯",{"$nulls":3},"10套(只)",1.6]
[8,"011606002003",null,"墙柱面龙骨及饰面拆除 墙面玻璃",{"$nulls":3},"10m2",2.262]
[9,"011616001003",null,"建筑垃圾外运 运距1000m以内",{"$nulls":3},"10m3",1.78]
[10,"011207001017",null,"墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距竖603mm横1500mm以内",{"$nulls":3},"100m2",0.2262]
[11,"011207001038",null,"墙饰面 面层 石膏板墙面",{"$nulls":3},"100m2",0.2262]
[12,"011407009003",null,"刮大白 墙面 满刮三遍",{"$nulls":3},"100m2",2.8434]
[13,"011407001001",null,"内墙涂料 墙面 二遍",{"$nulls":3},"100m2",2.8434]
[14,"011407009004",null,"刮大白 天棚面 满刮三遍",{"$nulls":3},"100m2",1.6736]
[15,"011407002001",null,"内墙涂料 天棚面 二遍",{"$nulls":3},"100m2",1.6736]
[16,"011104004001",null,"防静电活动地板安装",{"$nulls":3},"100m2",0.585]
[17,"011104002008",null,"木楞铺在楼地面上",{"$nulls":3},"100m2",0.585]
[18,"011109001001",null,"地板胶条",{"$nulls":3},"100m",0.615]
[19,"011104001003",null,"地毯楼地面 化纤地毯 固定 带垫",{"$nulls":3},"100m2",1.8018]
[20,"011302001025",null,"平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上",{"$nulls":3},"100m2",0.6084]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：监控室装修改造",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  2  页  共  5  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[{"$nulls":3},"人型) 规格 600*600mm 平面"]
[21,"011302001091",null,"平面、跌级天棚 矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上",{"$nulls":3},"100m2",0.6084]
[22,"011302001215",null,"平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面",{"$nulls":3},"100m2",0.585]
[23,"011302001216",null,"平面、跌级天棚 矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上",{"$nulls":3},"100m2",0.585]
[24,"011408001006",null,"天棚面 普通壁纸 对花",{"$nulls":3},"100m2",0.585]
[25,"011302001217",null,"平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面",{"$nulls":3},"100m2",1.172]
[26,"011302001094",null,"平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上",{"$nulls":3},"100m2",1.172]
[27,"011302001218",null,"平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面",{"$nulls":3},"100m2",0.28]
[28,"011302001219",null,"平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上",{"$nulls":3},"100m2",0.28]
[29,"011302003001",null,"吊筒吊顶 铝合金筒型天棚(直接吊在天棚下) 圆筒型 分组规格 600*600mm",{"$nulls":3},"100m2",0.585]
[30,"011502001011",null,"天棚白钢收边",{"$nulls":3},"100m",1.872]
[31,"011502001016",null,"墙面白钢收边",{"$nulls":3},"100m",0.78]
[32,"011302001138",null,"定制白色半透明天花吊棚",{"$nulls":3},"100m2",1.17]
[33,"010810003003",null,"窗帘盒(不带轨) 成品安装 塑料",{"$nulls":3},"10m",1.2]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：监控室装修改造",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  3  页  共  5  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[34,"010802002002",null,"玻璃门框安装",{"$nulls":3},"100m",0.636]
[35,"010805005004",null,"固定玻璃安装",{"$nulls":3},"100m2",0.187]
[36,"010810005002",null,"滑道",{"$nulls":3},"10m",0.78]
[37,"010801004001",null,"木质防火门安装",{"$nulls":3},"100m2",0.0924]
[38,"011207001001",null,"墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内",{"$nulls":3},"100m2",0.8917]
[39,"011207001036",null,"墙饰面 面层 硬木条吸音墙面",{"$nulls":3},"100m2",0.8917]
[40,"011501013001",null,"吊柜",{"$nulls":3},"m",4]
[41,"011501006001",null,"下柜",{"$nulls":3},"m",11.17]
[42,"011210003004",null,"柜体玻璃 普通玻璃",{"$nulls":3},"100m2",0.1117]
[43,"011505001002",null,"石英石台板",{"$nulls":3},"10m2",1.938]
[44,"01B005",null,"成品消毒柜",{"$nulls":3},"个",2]
[45,"030404036035",null,"电表箱安装 12表以下",{"$nulls":3},"套",1]
[46,"030411001135",null,"塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm",{"$nulls":3},"10m",1]
[47,"030411001191",null,"塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm",{"$nulls":3},"10m",13]
[48,"030411004175",null,"管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2",{"$nulls":3},"10m",66]
[49,"030411004006",null,"管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2",{"$nulls":3},"10m",39]
[50,"040804009017",null,"插座安装 暗插座 单相三孔 15A",{"$nulls":3},"10个",1]
[51,"040804009002",null,"板式开关暗装 双联",{"$nulls":3},"10套",0.6]
[52,"012002002085",null,"LED灯 吸顶式吊灯",{"$nulls":3},"套",1]
[53,"030412005007",null,"荧光灯具安装 吸顶式 单管",{"$nulls":3},"套",325]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：监控室装修改造",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  4  页  共  5  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[54,"030412004155",null,"嵌入式筒灯 反射杯口径≤10英寸",{"$nulls":3},"套",19]
[55,"030412004127",null,"荧光艺术装饰灯具安装 天棚荧光灯带",{"$nulls":3},"m",108.6]
[56,"012002002087",null,"LED灯 铝条灯",{"$nulls":3},"m",2]
[57,"011302001143",null,"大厅棚顶灯",{"$nulls":3},"100m2",1.17]
[58,"012002002188",null,"休息室LED灯  吸顶式",{"$nulls":3},"套",12]
[59,"030502005002",null,"网线",{"$nulls":3},"10m",24.6]
[60,"030502012003",null,"安装信息插座底盒(接线盒) 混凝土墙内",{"$nulls":3},"个",8]
[61,"030502012006",null,"安装8位模块式信息插座 单口",{"$nulls":3},"个",8]
[62,"030410004012",null,"食梯 配电箱",{"$nulls":3},"台",1]
[63,"030410004023",null,"接地环及绝缘护罩安装 接地环",{"$nulls":3},"组",1]
[64,"031003002033",null,"对夹式蝶阀安装 公称直径50mm以内",{"$nulls":3},"个",1]
[65,"011302001141",null,"LED贴片灯",{"$nulls":3},"100m2",0.49]
[66,"030412002031",null,"壁装应急照明灯 应急灯",{"$nulls":3},"套",2]
[67,"030412002032",null,"消防应急照明灯 应急灯",{"$nulls":3},"套",2]
[68,"030412004147",null,"应急口标志",{"$nulls":3},"套",2]
[69,"030412004255",null,"应急单面单向标志灯",{"$nulls":3},"套",2]
[70,"01B006",null,"咖啡台标识",{"$nulls":3},"组",1]
[71,"01B007",null,"冷餐配送发光字",{"$nulls":3},"组",1]
[72,"011904005001",null,"成品卡扣式踢脚线 实木",{"$nulls":3},"10m",5.7]
[73,"010609009030",null,"螺栓安装 高强螺栓",{"$nulls":3},"10套",0.8]
[74,"031001006085",null,"室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内",{"$nulls":3},"10m",4.5]
[75,"031001006090",null,"室内塑料给水管(热熔连接) 外径75mm以内",{"$nulls":3},"10m",2.75]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：监控室装修改造",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  5  页  共  5  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[76,"031001006151",null,"室内塑料管(热熔连接)热水管线 外径20mm以内",{"$nulls":3},"10m",1.6]
[77,"031003001002",null,"螺纹阀门安装 公称直径20mm以内",{"$nulls":3},"个",2]
[78,"031004003007",null,"洗脸盆 立柱式 冷水",{"$nulls":3},"10组",0.2]
[79,"031001006122",null,"室内塑料排水管(热熔连接) 外径110mm以内",{"$nulls":3},"10m",4]
[80,"031001003063",null,"室内不锈钢管(卡套连接)消防 公称直径50mm以内",{"$nulls":3},"10m",3]
[81,"031001003061",null,"室内不锈钢管(卡套连接)消防 公称直径32mm以内",{"$nulls":3},"10m",16]
[82,"030901003006",null,"水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径25mm以内",{"$nulls":3},"个",20]
[83,"040504001038",null,"水井",{"$nulls":3},"座",1]
[84,"040504001358",null,"通讯井",{"$nulls":3},"座",1]
[85,"040504001047",null,"消火栓井 地下式 支管浅装",{"$nulls":3},"座",1]
[86,"011207001041",null,"宣传展板",{"$nulls":3},"100m2",0.678]
[87,"01B001",null,"传菜机",{"$nulls":3},"台",1]
[88,"011602002008",null,"现浇钢筋混凝土构件拆除 有梁板",{"$nulls":3},"m3",0.152]
[89,"01B003",null,"楼板洞边钢板加固",{"$nulls":3},"项",1]
[90,"01B008",null,"电梯开口处钢板贴胶",{"$nulls":3},"组",1]
[91,"010516002002",null,"预埋铁件安装",{"$nulls":3},"t",0.45]
[92,"011209001001",null,"带骨架玻璃幕墙 全隐框",{"$nulls":3},"100m2",0.4279]
[]
[]
["本页小计"]
["合    计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]

{"sheet":"表-11 总价措施项目清单与计价表","index":2,"n_rows":35,"n_cols":14,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,10],[0,11,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,4],[2,5,2,10],[2,11,2,13],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[3,8,3,9],[3,10,3,11],[4,1,4,2],[4,3,4,5],[4,8,4,9],[4,10,4,11],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[5,8,5,9],[5,10,5,11],[6,1,6,2],[6,3,6,5],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[7,1,7,2],[7,3,7,5],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[8,1,8,2],[8,3,8,5],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[9,1,9,2],[9,3,9,5],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[10,1,10,2],[10,3,10,5],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[11,1,11,2],[11,3,11,5],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[12,1,12,2],[12,3,12,5],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[13,1,13,2],[13,3,13,5],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[14,1,14,2],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[15,1,15,2],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[16,1,16,2],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[17,1,17,2],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[18,1,18,2],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[19,1,19,2],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[20,1,20,2],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[21,1,21,2],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[22,1,22,2],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[23,1,23,2],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[24,1,24,2],[24,3,24,5],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[25,1,25,2],[25,3,25,5],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[26,1,26,2],[26,3,26,5],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[27,1,27,2],[27,3,27,5],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[28,1,28,2],[28,3,28,5],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[29,1,29,2],[29,3,29,5],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[30,1,30,2],[30,3,30,5],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[31,0,31,7],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[32,0,32,3],[32,5,32,8],[32,9,32,13],[33,0,33,13],[34,0,34,1],[34,2,34,3],[34,5,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：监控室装修改造",{"$nulls":4},"标段：",{"$nulls":5},"第  1  页  共  1  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,null,"计算基础","费率(%)","金额(元)",null,"调整费率(%)",null,"调整后金额(元)","备注"]
[{"$nulls":3},"一般措施项目费(不含安全施工措施费)"]
[1,"011707001001",null,"文明施工和环境保护费"]
[2,"011707005001",null,"雨季施工费"]
[{"$nulls":3},"其他措施项目费"]
[3,"011707002001",null,"夜间施工增加费和白天施工需要照明费"]
[4,"011707004001",null,"二次搬运费"]
[5,"011707005002",null,"冬季施工费"]
[6,"011707007001",null,"已完工程及设备保护费"]
[7,"041109005001",null,"市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费"]
{"$rows_empty":18}
["合    计"]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":8},"复核人（造价工程师）："]
["注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。"]
[{"$nulls":11},"表-11"]

{"sheet":"表-13 规费、税金项目清单与计价表","index":3,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,7],[0,8,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,3],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,1,3,4],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[4,1,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[5,1,5,4],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[6,1,6,4],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[7,1,7,4],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[8,1,8,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[9,1,9,4],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[10,1,10,4],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[11,1,11,4],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[12,1,12,4],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,1,13,4],[13,5,13,6],[13,7,13,8],[14,1,14,4],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[15,1,15,4],[15,5,15,6],[15,7,15,8],[16,1,16,4],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[17,1,17,4],[17,5,17,6],[17,7,17,8],[18,1,18,4],[18,5,18,6],[18,7,18,8],[19,1,19,4],[19,5,19,6],[19,7,19,8],[20,1,20,4],[20,5,20,6],[20,7,20,8],[21,1,21,4],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[22,1,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,1,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[24,1,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[25,1,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,1,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,1,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,1,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,1,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,1,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,1,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,1,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,1,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,1,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[35,1,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,1,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[37,1,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,1,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[39,1,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[40,1,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[41,1,41,4],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,1,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[43,1,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,0,44,9],[45,0,45,3],[45,4,45,5],[45,6,45,10],[46,0,46,1],[46,4,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["规费、税金项目计价表"]
["工程名称：监控室装修改造",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第  1  页  共  1  页"]
["序号","项目名称",{"$nulls":3},"计算基础",null,"计算基数",null,"计算费率(%)","金额（元）"]
["1","规费"]
["1.1","社会保障费"]
["1.2","住房公积金"]
["1.3","工程排污费"]
["1.4","其它"]
["1.5","工伤保险"]
["2","税金"]
{"$rows_empty":33}
["合    计"]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":5},"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":8},"表-13"]