{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["扉-1 招标工程量清单扉页","表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","表-23 主要材料和工程设备选用表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"扉-1 招标工程量清单扉页","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,4],[0,5,0,6],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,5,1,6],[2,1,2,2],[2,4,2,5],[3,1,3,2],[3,4,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[10,5,10,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"加工区建筑日常零散维修",null,null,"工程"]
[null,null,"招标工程量清单"]
[]
["招  标  人：",{"$nulls":3},"造 价咨询人："]
[null,"(单位盖章)",{"$nulls":4},"(单位资质专用章)"]
["法定代表人\n或其授权人：",{"$nulls":3},"法定代表人\n或其授权人："]
[null,"(签字或盖章)",{"$nulls":4},"(签字或盖章)"]
["编  制  人：",{"$nulls":3},"复  核  人："]
[null,"(造价人员签字盖专用章)",{"$nulls":4},"(造价工程师签字盖专用章)"]
["编 制 时 间：","    年   月   日",null,null,"复 核 时 间：",null,"    年   月   日"]
[{"$nulls":5},"扉—1"]

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":1,"n_rows":185,"n_cols":14,"rows_kept":185,"merged":[[0,0,0,10],[0,11,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,5],[2,6,2,10],[2,11,2,13],[3,0,5,0],[3,1,5,2],[3,3,5,4],[3,5,5,6],[3,7,5,7],[3,8,5,9],[3,10,3,13],[4,10,5,11],[4,12,5,12],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,8,6,9],[6,10,6,11],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,8,8,9],[8,10,8,11],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[22,0,22,9],[22,10,22,11],[23,0,23,1],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[23,6,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,13],[24,0,24,10],[24,11,24,13],[25,0,25,13],[26,0,26,5],[26,6,26,10],[26,11,26,13],[27,0,29,0],[27,1,29,2],[27,3,29,4],[27,5,29,6],[27,7,29,7],[27,8,29,9],[27,10,27,13],[28,10,29,11],[28,12,29,12],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,8,38,9],[38,10,38,11],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,8,39,9],[39,10,39,11],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,8,40,9],[40,10,40,11],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,8,41,9],[41,10,41,11],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,8,42,9],[42,10,42,11],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,8,43,9],[43,10,43,11],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,8,44,9],[44,10,44,11],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,8,45,9],[45,10,45,11],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,8,46,9],[46,10,46,11],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,8,47,9],[47,10,47,11],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,8,48,9],[48,10,48,11],[49,0,49,9],[49,10,49,11],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[50,6,50,8],[50,9,50,10],[50,11,50,13],[51,0,51,10],[51,11,51,13],[52,0,52,13],[53,0,53,5],[53,6,53,10],[53,11,53,13],[54,0,56,0],[54,1,56,2],[54,3,56,4],[54,5,56,6],[54,7,56,7],[54,8,56,9],[54,10,54,13],[55,10,56,11],[55,12,56,12],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,8,57,9],[57,10,57,11],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,8,58,9],[58,10,58,11],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[59,8,59,9],[59,10,59,11],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[60,8,60,9],[60,10,60,11],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[61,8,61,9],[61,10,61,11],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,6],[62,8,62,9],[62,10,62,11],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[63,8,63,9],[63,10,63,11],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,8,64,9],[64,10,64,11],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,8,65,9],[65,10,65,11],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,8,66,9],[66,10,66,11],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,8,67,9],[67,10,67,11],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,8,68,9],[68,10,68,11],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,6],[69,8,69,9],[69,10,69,11],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,6],[70,8,70,9],[70,10,70,11],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,6],[71,8,71,9],[71,10,71,11],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,6],[72,8,72,9],[72,10,72,11],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[73,8,73,9],[73,10,73,11],[74,0,74,9],[74,10,74,11],[75,0,75,1],[75,2,75,3],[75,4,75,5],[75,6,75,8],[75,9,75,10],[75,11,75,13],[76,0,76,10],[76,11,76,13],[77,0,77,13],[78,0,78,5],[78,6,78,10],[78,11,78,13],[79,0,81,0],[79,1,81,2],[79,3,81,4],[79,5,81,6],[79,7,81,7],[79,8,81,9],[79,10,79,13],[80,10,81,11],[80,12,81,12],[82,1,82,2],[82,3,82,4],[82,5,82,6],[82,8,82,9],[82,10,82,11],[83,1,83,2],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[83,8,83,9],[83,10,83,11],[84,1,84,2],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,8,84,9],[84,10,84,11],[85,1,85,2],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,8,85,9],[85,10,85,11],[86,1,86,2],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,8,86,9],[86,10,86,11],[87,1,87,2],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,8,87,9],[87,10,87,11],[88,1,88,2],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,8,88,9],[88,10,88,11],[89,1,89,2],[89,3,89,4],[89,5,89,6],[89,8,89,9],[89,10,89,11],[90,1,90,2],[90,3,90,4],[90,5,90,6],[90,8,90,9],[90,10,90,11],[91,1,91,2],[91,3,91,4],[91,5,91,6],[91,8,91,9],[91,10,91,11],[92,1,92,2],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[92,8,92,9],[92,10,92,11],[93,1,93,2],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,8,93,9],[93,10,93,11],[94,1,94,2],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,8,94,9],[94,10,94,11],[95,1,95,2],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,8,95,9],[95,10,95,11],[96,1,96,2],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,8,96,9],[96,10,96,11],[97,1,97,2],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,8,97,9],[97,10,97,11],[98,0,98,9],[98,10,98,11],[99,0,99,1],[99,2,99,3],[99,4,99,5],[99,6,99,8],[99,9,99,10],[99,11,99,13],[100,0,100,10],[100,11,100,13],[101,0,101,13],[102,0,102,5],[102,6,102,10],[102,11,102,13],[103,0,105,0],[103,1,105,2],[103,3,105,4],[103,5,105,6],[103,7,105,7],[103,8,105,9],[103,10,103,13],[104,10,105,11],[104,12,105,12],[106,1,106,2],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,8,106,9],[106,10,106,11],[107,1,107,2],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,8,107,9],[107,10,107,11],[108,1,108,2],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,8,108,9],[108,10,108,11],[109,1,109,2],[109,3,109,4],[109,5,109,6],[109,8,109,9],[109,10,109,11],[110,1,110,2],[110,3,110,4],[110,5,110,6],[110,8,110,9],[110,10,110,11],[111,1,111,2],[111,3,111,4],[111,5,111,6],[111,8,111,9],[111,10,111,11],[112,1,112,2],[112,3,112,4],[112,5,112,6],[112,8,112,9],[112,10,112,11],[113,1,113,2],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[113,8,113,9],[113,10,113,11],[114,1,114,2],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,8,114,9],[114,10,114,11],[115,1,115,2],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,8,115,9],[115,10,115,11],[116,1,116,2],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,8,116,9],[116,10,116,11],[117,1,117,2],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,8,117,9],[117,10,117,11],[118,1,118,2],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,8,118,9],[118,10,118,11],[119,1,119,2],[119,3,119,4],[119,5,119,6],[119,8,119,9],[119,10,119,11],[120,1,120,2],[120,3,120,4],[120,5,120,6],[120,8,120,9],[120,10,120,11],[121,1,121,2],[121,3,121,4],[121,5,121,6],[121,8,121,9],[121,10,121,11],[122,1,122,2],[122,3,122,4],[122,5,122,6],[122,8,122,9],[122,10,122,11],[123,1,123,2],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,8,123,9],[123,10,123,11],[124,0,124,9],[124,10,124,11],[125,0,125,1],[125,2,125,3],[125,4,125,5],[125,6,125,8],[125,9,125,10],[125,11,125,13],[126,0,126,10],[126,11,126,13],[127,0,127,13],[128,0,128,5],[128,6,128,10],[128,11,128,13],[129,0,131,0],[129,1,131,2],[129,3,131,4],[129,5,131,6],[129,7,131,7],[129,8,131,9],[129,10,129,13],[130,10,131,11],[130,12,131,12],[132,1,132,2],[132,3,132,4],[132,5,132,6],[132,8,132,9],[132,10,132,11],[133,1,133,2],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[133,8,133,9],[133,10,133,11],[134,1,134,2],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,8,134,9],[134,10,134,11],[135,1,135,2],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,8,135,9],[135,10,135,11],[136,1,136,2],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[136,8,136,9],[136,10,136,11],[137,1,137,2],[137,3,137,4],[137,5,137,6],[137,8,137,9],[137,10,137,11],[138,1,138,2],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,8,138,9],[138,10,138,11],[139,1,139,2],[139,3,139,4],[139,5,139,6],[139,8,139,9],[139,10,139,11],[140,1,140,2],[140,3,140,4],[140,5,140,6],[140,8,140,9],[140,10,140,11],[141,1,141,2],[141,3,141,4],[141,5,141,6],[141,8,141,9],[141,10,141,11],[142,1,142,2],[142,3,142,4],[142,5,142,6],[142,8,142,9],[142,10,142,11],[143,1,143,2],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[143,8,143,9],[143,10,143,11],[144,1,144,2],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,8,144,9],[144,10,144,11],[145,1,145,2],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[145,8,145,9],[145,10,145,11],[146,1,146,2],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,8,146,9],[146,10,146,11],[147,1,147,2],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,8,147,9],[147,10,147,11],[148,1,148,2],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,8,148,9],[148,10,148,11],[149,0,149,9],[149,10,149,11],[150,0,150,1],[150,2,150,3],[150,4,150,5],[150,6,150,8],[150,9,150,10],[150,11,150,13],[151,0,151,10],[151,11,151,13],[152,0,152,13],[153,0,153,5],[153,6,153,10],[153,11,153,13],[154,0,156,0],[154,1,156,2],[154,3,156,4],[154,5,156,6],[154,7,156,7],[154,8,156,9],[154,10,154,13],[155,10,156,11],[155,12,156,12],[157,1,157,2],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,8,157,9],[157,10,157,11],[158,1,158,2],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,8,158,9],[158,10,158,11],[159,1,159,2],[159,3,159,4],[159,5,159,6],[159,8,159,9],[159,10,159,11],[160,1,160,2],[160,3,160,4],[160,5,160,6],[160,8,160,9],[160,10,160,11],[161,1,161,2],[161,3,161,4],[161,5,161,6],[161,8,161,9],[161,10,161,11],[162,1,162,2],[162,3,162,4],[162,5,162,6],[162,8,162,9],[162,10,162,11],[163,1,163,2],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,8,163,9],[163,10,163,11],[164,1,164,2],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,8,164,9],[164,10,164,11],[165,1,165,2],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,8,165,9],[165,10,165,11],[166,1,166,2],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,8,166,9],[166,10,166,11],[167,1,167,2],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,8,167,9],[167,10,167,11],[168,1,168,2],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,8,168,9],[168,10,168,11],[169,1,169,2],[169,3,169,4],[169,5,169,6],[169,8,169,9],[169,10,169,11],[170,1,170,2],[170,3,170,4],[170,5,170,6],[170,8,170,9],[170,10,170,11],[171,1,171,2],[171,3,171,4],[171,5,171,6],[171,8,171,9],[171,10,171,11],[172,1,172,2],[172,3,172,4],[172,5,172,6],[172,8,172,9],[172,10,172,11],[173,1,173,2],[173,3,173,4],[173,5,173,6],[173,8,173,9],[173,10,173,11],[174,1,174,2],[174,3,174,4],[174,5,174,6],[174,8,174,9],[174,10,174,11],[175,1,175,2],[175,3,175,4],[175,5,175,6],[175,8,175,9],[175,10,175,11],[176,1,176,2],[176,3,176,4],[176,5,176,6],[176,8,176,9],[176,10,176,11],[177,1,177,2],[177,3,177,4],[177,5,177,6],[177,8,177,9],[177,10,177,11],[178,1,178,2],[178,3,178,4],[178,5,178,6],[178,8,178,9],[178,10,178,11],[179,1,179,2],[179,3,179,4],[179,5,179,6],[179,8,179,9],[179,10,179,11],[180,1,180,2],[180,3,180,4],[180,5,180,6],[180,8,180,9],[180,10,180,11],[181,1,181,2],[181,3,181,4],[181,5,181,6],[181,8,181,9],[181,10,181,11],[182,0,182,9],[182,10,182,11],[183,0,183,9],[183,10,183,11],[184,0,184,1],[184,2,184,3],[184,4,184,5],[184,6,184,8],[184,9,184,10],[184,11,184,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：加工区建筑日常零散维修",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  1  页  共  7  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[{"$nulls":3},"加工区29E更换玻璃"]
[1,"010805005010",null,"原有玻璃拆除",null,"1.名称：拆除玻璃\n2.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.0154]
[2,"010805005011",null,"更换玻璃",null,"1.名称：更换玻璃\n2.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.0154]
[3,"01B011",null,"12t吊车",null,"1.满足规范及设计要求",null,"台班",0.5]
[{"$nulls":3},"加工区VAC车棚修缮"]
[1,"011602002009",null,"现浇钢筋混凝土构件拆除 小型构件拆除",{"$nulls":3},"m3",1.65]
[2,"041001002010",null,"拆除人行道 荷兰砖",null,"1.名称：拆除荷兰砖\n2.满足设计及相关规范要求",null,"100m2",0.085]
[3,"041001014014",null,"拆除原有水稳层",null,"1.名称：拆除原有水稳层\n2.满足设计及相关规范要求",null,"1000m3",0.00255]
[4,"040105008009",null,"机械装石渣",null,"1.机械装石渣\n2.满足图纸及规范设计要求",null,"1000m3",0.0034]
[5,"040105009011",null,"运石渣 运距10km",null,"1.机械运石渣\n2.满足图纸及规范设计要求",null,"1000m3",0.00505]
[6,"040204001004",null,"人行道整形碾压",null,"1.名称：路床碾压\n2.满足图纸及规范设计要求",null,"100m2",0.085]
[7,"040204002046",null,"人行道块料铺设 水泥砂浆 规格20*10*6cm(利旧)",null,"1.名称：步道砖铺设\n2.做法：预制砼彩色步砖200*100*60(利旧)\n3.满足图纸及规范设计要求",null,"100m2",0.085]
[8,"040202032013",null,"厂拌水泥稳定砂砾(50m2以内) 水泥含量6% 厚度30cm",null,"1.30cm厚水泥稳定砂砾（水泥含量6%）\n2.部位：沥青路面\n3.满足图纸及相关规范设计要求",null,"100m2",0.085]
[9,"040204010012",null,"水泥稳定粒料 自卸汽车运输 运距15km以内",null,"1.水稳运输\n2.部位：沥青路面\n3.满足图纸及相关规范设计要求",null,"100t",0.063946]
[10,"040104003045",null,"反铲挖掘机挖槽坑土方 一、二类土",null,"1.名称：机械挖土\n2.土壤类别：一、二类土\n3.满足图纸及规范设计要求",null,"1000m3",0.011154]
[11,"040104006023",null,"挖掘机装土方 ",null,"1.名称：土方装车",null,"1000m3",0.00165]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：加工区建筑日常零散维修",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  2  页  共  7  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[{"$nulls":3},"挖掘机1m3",null,"2.满足图纸及规范设计要求"]
[12,"040104006024",null,"自卸汽车运土方 运距≤1km",null,"1.名称：土方外运\n2.做法：运距10km\n3.满足设计及相关规范要求",null,"1000m3",0.00165]
[13,"040103002003",null,"机械回填土 机械夯实",null,"1.名称：土方回填\n2.满足设计及相关规范要求",null,"100m3",0.09504]
[14,"010501003002",null,"现浇混凝土基础 独立基础 混凝土",{"$nulls":3},"10m3",0.165]
[15,"011702001019",null,"现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑",{"$nulls":3},"100m2",0.132]
[16,"011607001005",null,"刚性层拆除 采光屋面 型钢龙骨",{"$nulls":3},"10m2",5.6]
[17,"010609009033",null,"屋面板安装 采光板",{"$nulls":3},"100m2",0.56]
[18,"010603003001",null,"钢管柱",{"$nulls":3},"t",0.03579]
[19,"010609003001",null,"厂(库)房钢结构安装 钢柱安装 3t以内",{"$nulls":3},"t",0.121279]
[20,"010606002001",null,"钢檩条 圆(方)钢管",{"$nulls":3},"t",0.04395]
[21,"010609007002",null,"厂(库)房钢结构安装 钢檩条",{"$nulls":3},"t",0.35828]
[22,"010607001001",null,"手工除锈 一般钢结构 轻锈",{"$nulls":3},"100kg",4.79559]
[23,"010607002002",null,"机械除锈 金属面 中锈",{"$nulls":3},"10m2",3.176]
[24,"031201003003",null,"金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍",{"$nulls":3},"100kg",4.79559]
[25,"010516002001",null,"预埋铁件制作",{"$nulls":3},"t",0.046262]
[26,"010516002002",null,"预埋铁件安装",{"$nulls":3},"t",0.046262]
[{"$nulls":3},"加工区25H厂房外墙修缮"]
[{"$nulls":3},"3楼东侧外墙"]
[1,"011604002008",null,"立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面",null,"1.名称：水泥砂浆铲除\n2.满足规范及设计要求",null,"10m2",2.04]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：加工区建筑日常零散维修",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  3  页  共  7  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[2,"011616001022",null,"建筑垃圾外运 运距10000m",null,"1.名称：建筑垃圾外运\n2.做法：运距10km\n3.满足规范及设计要求",null,"10m3",0.07344]
[3,"011201004007",null,"立面砂浆找平层、界面剂 打底找平 10mm厚",null,"1.名称：界面剂\n2.做法：10mm厚\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.204]
[4,"011201001016",null,"一般抹灰 内墙 (14+6mm)",null,"1.名称：内墙抹灰\n2.做法：1:2.5水泥砂浆 20mm厚\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.204]
[5,"011201001017",null,"一般抹灰 挂钢丝网",null,"1.名称：钢丝挂网\n2.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.204]
[6,"011001003035",null,"墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度 4mm",null,"1.名称：玻纤网格布抗裂砂浆\n2.做法：6mm厚\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.204]
[7,"011407001028",null,"抗碱封底涂料 墙面",null,"1.名称：抗碱封底涂料\n2.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.204]
[8,"011407001027",null,"外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍",null,"1.名称：外墙涂料\n2.做法：外墙彩色涂料\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.204]
[9,"01B012",null,"高空作业车",null,"1.满足规范及设计要求",null,"台班",3]
[{"$nulls":3},"屋顶楼梯间外墙"]
[1,"011604002009",null,"立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面",null,"1.名称：水泥砂浆铲除\n2.满足规范及设计要求",null,"10m2",7.221]
[2,"011616001023",null,"建筑垃圾外运 运距10000m",null,"1.名称：建筑垃圾外运\n2.做法：运距10km\n3.满足规范及设计要求",null,"10m3",0.259956]
[3,"011201004008",null,"立面砂浆找平层、界面剂 打底找平 10mm厚",null,"1.名称：界面剂\n2.做法：10mm厚\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.7221]
[4,"011201001018",null,"一般抹灰 内墙 (14+6mm)",null,"1.名称：内墙抹灰\n2.做法：1:2.5水泥砂浆 20mm厚\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.7221]
[5,"011201001019",null,"一般抹灰 挂钢丝网",null,"1.名称：钢丝挂网\n2.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.7221]
[6,"011001003036",null,"墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度 4mm",null,"1.名称：玻纤网格布抗裂砂浆\n2.做法：6mm厚\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.7221]
[7,"011407001029",null,"抗碱封底涂料 墙面",null,"1.名称：抗碱封底涂料\n2.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.7221]
[8,"011407001030",null,"外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍",null,"1.名称：外墙涂料\n2.做法：外墙彩色涂料",null,"100m2",0.7221]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：加工区建筑日常零散维修",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  4  页  共  7  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[{"$nulls":5},"3.满足规范及设计要求"]
[9,"010902001026",null,"改性沥青卷材 热熔法一层",null,"1.名称：屋面防水卷材\n2.做法：4mm单层改性沥青防水卷材  -25°\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",1.0815]
[10,"01B013",null,"高空作业车",null,"1.满足规范及设计要求",null,"台班",3]
[{"$nulls":3},"加工区18H室内雨排管"]
[1,"011602001001",null,"混凝土构件拆除 混凝土地面",null,"1.名称：拆除混凝土地面\n2.满足设计及相关规范要求",null,"m3",4.2]
[2,"010101003001",null,"人工挖沟槽土方槽深≤2m 一、二类土",null,"1.名称：挖土方\n2.满足设计及相关规范要求",null,"10m3",2.1]
[3,"010101007011",null,"人工装车 土方",null,"1.名称：装土方\n2.满足设计及相关规范要求",null,"10m3",2.52]
[4,"040104006027",null,"小型自卸汽车运土方 运距≤1km",null,"1.名称：运土方\n2.满足设计及相关规范要求",null,"1000m3",0.0252]
[5,"031001006130",null,"室内塑料排水管(粘接) 外径160mm以内",{"$nulls":3},"10m",2.1]
[6,"040103003007",null,"直埋管沟回填 砂",null,"1.名称：回填砂\n2.满足设计及相关规范要求",null,"10m3",2.1]
[7,"040204004027",null,"混凝土200mm厚c30混凝土",null,"1.名称：混凝土地面\n2.做法：C30混凝土 200mm厚\n3.满足图纸及相关规范设计要求",null,"10m3",0.42]
[{"$nulls":3},"加工区22H楼梯间外墙修缮"]
[1,"011604002010",null,"立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面",null,"1.名称：水泥砂浆铲除\n2.满足规范及设计要求",null,"10m2",0.336]
[2,"011616001024",null,"建筑垃圾外运 运距10000m",null,"1.名称：建筑垃圾外运\n2.做法：运距10km\n3.满足规范及设计要求",null,"10m3",0.012096]
[3,"011201004009",null,"立面砂浆找平层、界面剂 打底找平 10mm厚",null,"1.名称：界面剂\n2.做法：10mm厚\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.0336]
[4,"011201001020",null,"一般抹灰 内墙 (14+6mm)",null,"1.名称：内墙抹灰\n2.做法：1:2.5水泥砂浆 20mm厚\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.0336]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：加工区建筑日常零散维修",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  5  页  共  7  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[5,"011201001021",null,"一般抹灰 挂钢丝网",null,"1.名称：钢丝挂网\n2.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.0336]
[6,"011001003037",null,"墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度 4mm",null,"1.名称：玻纤网格布抗裂砂浆\n2.做法：6mm厚\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.0336]
[7,"011407001031",null,"抗碱封底涂料 墙面",null,"1.名称：抗碱封底涂料\n2.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.0336]
[8,"011407001032",null,"外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍",null,"1.名称：外墙涂料\n2.做法：外墙彩色涂料\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.0336]
[9,"011701003001",null,"单项脚手架 里脚手架",{"$nulls":3},"100m2",0.0336]
[{"$nulls":3},"加工区26K厂房"]
[{"$nulls":3},"电梯设备间屋面"]
[1,"011602002011",null,"原女儿墙反沿拆除",null,"1.名称：原女儿墙反沿拆除\n2.满足规范及设计要求",null,"m3",0.508]
[2,"011616001025",null,"建筑垃圾外运 运距10000m",null,"1.名称：建筑垃圾外运\n2.做法：运距10km\n3.满足规范及设计要求",null,"10m3",0.4308]
[3,"010507007001",null,"重新做混凝土反沿",{"$nulls":3},"10m3",0.0508]
[4,"011607002001",null,"防水层拆除 卷材防水层",{"$nulls":3},"10m2",7.6]
[5,"010902001029",null,"改性沥青卷材 热熔法2层",null,"1.名称：屋面防水卷材\n2.做法：3mm+4mm双层改性沥青防水卷材  -25°\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.68]
[6,"010902001030",null,"改性沥青卷材 热熔法层（附加层）",null,"1.名称：屋面防水卷附加层\n2.做法：3mm双层改性沥青防水卷材  -25°\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.3216]
[7,"010902001031",null,"改性沥青卷材 热熔法一层",null,"1.名称：屋面防水卷材\n2.做法：4mm单层改性沥青防水卷材  -25°\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.0816]
[8,"011001001042",null,"屋面 保温层排气孔安装 PVC管",{"$nulls":3},"10个",0.2]
[9,"01B001",null,"水钻转眼",null,"1.满足规范及设计要求",null,"个",2]
[{"$nulls":3},"楼梯间屋面"]
[1,"011604002012",null,"立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面",null,"1.名称：水泥砂浆铲除\n2.满足规范及设计要求",null,"10m2",8.12]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：加工区建筑日常零散维修",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  6  页  共  7  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[2,"011616001026",null,"建筑垃圾外运 运距10000m",null,"1.名称：建筑垃圾外运\n2.做法：运距10km\n3.满足规范及设计要求",null,"10m3",0.1624]
[3,"011201001024",null,"一般抹灰 内墙 (14+6mm)",null,"1.名称：内墙抹灰\n2.做法：1:2.5水泥砂浆 20mm厚\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.812]
[4,"011201001025",null,"一般抹灰 挂钢丝网",null,"1.名称：钢丝挂网\n2.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.812]
[5,"011607002003",null,"防水层拆除 卷材防水层",{"$nulls":3},"10m2",10.324]
[6,"011616001027",null,"建筑垃圾外运 运距10000m",null,"1.名称：建筑垃圾外运\n2.做法：运距10km\n3.满足规范及设计要求",null,"10m3",0.5162]
[7,"010902001032",null,"改性沥青卷材 热熔法2层",null,"1.名称：屋面防水卷材\n2.做法：3mm+4mm双层改性沥青防水卷材  -25°\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.7524]
[8,"010902001033",null,"改性沥青卷材 热熔法层（附加层）",null,"1.名称：屋面防水卷附加层\n2.做法：3mm双层改性沥青防水卷材  -25°\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.56]
[9,"010902001034",null,"改性沥青卷材 热熔法一层",null,"1.名称：屋面防水卷材\n2.做法：4mm单层改性沥青防水卷材  -25°\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.28]
[10,"011502001016",null,"钢板压条-20*2",null,"1.名称：钢板压条\n2.做法：20*2\n3.满足规范及设计要求",null,"100m",0.56]
[11,"011001001043",null,"屋面 保温层排气孔安装 PVC管",{"$nulls":3},"10个",0.2]
[12,"01B014",null,"水钻转眼",null,"1.满足规范及设计要求",null,"个",2]
[{"$nulls":3},"屋面"]
[1,"010902004005",null," 雨水口拆除",{"$nulls":3},"10个",0.4]
[2,"010902004021",null,"屋面排水管 铸铁管排水 雨水口",{"$nulls":3},"10个",0.4]
[3,"010902004008",null,"水落管拆除φ≤110mm",{"$nulls":3},"100m",0.04]
[4,"010902004022",null,"屋面排水管 塑料管排水 水落管φ≤110mm",{"$nulls":3},"100m",0.04]
[5,"011604001001",null,"拆除找平层",{"$nulls":3},"10m2",4.8]
["本页小计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：加工区建筑日常零散维修",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第  7  页  共  7  页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":10},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":13},"人工费+机械费"]
[6,"011607002004",null,"防水层拆除 卷材防水层",{"$nulls":3},"10m2",2.4]
[7,"011616001028",null,"建筑垃圾外运 运距10000m",null,"1.名称：建筑垃圾外运\n2.做法：运距10km\n3.满足规范及设计要求",null,"10m3",0.24]
[8,"010902001035",null,"改性沥青卷材 热熔法2层",null,"1.名称：屋面防水卷材\n2.做法：3mm+4mm双层改性沥青防水卷材  -25°\n3.满足规范及设计要求",null,"100m2",0.24]
[9,"011101001002",null,"平面砂浆找平层 填充材料上 20mm",{"$nulls":3},"100m2",0.24]
[10,"011101001001",null,"平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm",{"$nulls":3},"100m2",0.24]
[11,"040201022010",null,"垫层铺筑 炉渣",{"$nulls":3},"10m3",0.144]
[{"$nulls":3},"垂直运输"]
[1,"01B002",null,"垂直运输",{"$nulls":3},"项",1]
{"$rows_empty":17}
["本页小计"]
["合    计"]
[{"$nulls":11},"表—08"]

{"sheet":"表-23 主要材料和工程设备选用表","index":2,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,7],[1,8,1,10],[2,3,2,4],[2,7,2,8],[3,3,3,4],[3,7,3,8],[4,3,4,4],[4,7,4,8],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,3,6,4],[6,7,6,8],[7,3,7,4],[7,7,7,8],[8,3,8,4],[8,7,8,8],[9,3,9,4],[9,7,9,8],[10,3,10,4],[10,7,10,8],[11,3,11,4],[11,7,11,8],[12,3,12,4],[12,7,12,8],[13,3,13,4],[13,7,13,8],[14,3,14,4],[14,7,14,8],[15,3,15,4],[15,7,15,8],[16,3,16,4],[16,7,16,8],[17,3,17,4],[17,7,17,8],[18,3,18,4],[18,7,18,8],[19,3,19,4],[19,7,19,8],[20,3,20,4],[20,7,20,8],[21,3,21,4],[21,7,21,8],[22,3,22,4],[22,7,22,8],[23,3,23,4],[23,7,23,8],[24,3,24,4],[24,7,24,8],[25,3,25,4],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,7,34,8],[35,3,35,4],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,7,36,8],[37,3,37,4],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[39,7,39,8],[40,3,40,4],[40,7,40,8],[41,3,41,4],[41,7,41,8],[42,3,42,4],[42,7,42,8],[43,3,43,4],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,7,44,8],[45,0,45,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["主要材料和工程设备选用表"]
["工程名称：加工区建筑日常零散维修",{"$nulls":7},"第 1 页  共 1 页"]
["序号","材料设备名称","单位","市场价",null,"数量","品牌","厂家",null,"规格型号","备注"]
[1,"厂拌水泥稳定砂砾(50m2以内) 水泥含量6% 厚度30cm","100m2"]
[2,"天然砂石","m3"]
[3,"橡皮密封条","m",{"$nulls":6},"20*4"]
[4,"聚酯采光板","m2",{"$nulls":6},"δ1.2"]
[5,"SBS改性沥青防水卷材-25℃","m2"]
[6,"SBS改性沥青聚酯胎防水卷材-25℃","m2",{"$nulls":6},"4.0mm -25"]
[7,"SBS改性沥青聚酯胎防水卷材-25℃","m2",{"$nulls":6},"4.0mm"]
[8,"液化石油气","kg"]
[9,"SBS弹性沥青防水胶","kg"]
[10,"玻璃纤维网格布","m2"]
[11,"聚合物抗裂砂浆","kg"]
[12,"钢丝网","m2",{"$nulls":6},"综合"]
[13,"建筑胶","kg"]
[14,"高级丙烯酸外墙涂料无光","kg"]
[15,"抗碱底涂料","kg"]
[16,"SBS改性沥青聚酯胎防水卷材-25℃","m2",{"$nulls":6},"3.0mm -25"]
[17,"预拌混凝土","m3",{"$nulls":6},"C30"]
[18,"混凝土c30","m3",{"$nulls":6},"C30"]
[19,"干混抹灰砂浆","m3",{"$nulls":6},"DP M10"]
[20,"塑料排水管pvc160","m"]
{"$rows_empty":22}
["注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。"]