采购文件

（2025）产投字第182号

项目基本情况
项目名称：沈阳人工智能计算中心项目研发楼消防维保检测服务
采购方式：三方比价
3.最高限价（元）：38000.00元
4.计划工期（或者合同履行期限）：一年
5.付款方式：电汇
6.付款节点：签订消防设施维护、保养检测服务合同后7日内付合同金额的 95 %，合同到期后并按要求进行日常巡检7日内，支付合同的5%。

二、项目简介及采购需求
项目简介：

沈阳人工智能计算中心项目研发楼位于浑南区营城子大街8-3号，房屋建筑面积为5941.24平方米，该项目设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、应急照明与疏散指示系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、防火门监控系统。
采购需求：

维保单位应按照国家相关消防法律、法规、技术规范的规定，进行消防设施检查维修保养检测，使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。

三、供应商资格要求
社会消防技术服务信息系统

(https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp)
四、联系方式
采购单位：沈阳新算置业有限公司
报价函送达地址：沈阳市浑南区新运河路500号
项目联系人：陈文强
电话：15940574486

报价函（格式）

	项目名称
	

	采购单位
	

	工作内容

（应符合采购需求）
	1、火灾自动报警系统   2、自动喷水灭火系统

3、室内消火栓系统     4、应急照明与疏散指示系统
5、气体灭火系统        6、防烟排烟系统

7、防火门监控系统

	工期或合同履行期限
	一年

	质量保证
	符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。

	报价金额
	（小写）：        元，其中：不含税价         元，税款为：         元，税率：     %。

（大写）：                         。

	付款方式
	

	其他说明
	


报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。
