采购文件

（2026）产投字第040号

项目基本情况
1.项目名称：沈阳南站、中央公园地下停车场强排泵及控制箱配件采购及安装服务

2.采购方式：三方比价
3.最高限价（元）：29990.00元
4.计划工期（或者合同履行期限）：一个月
5.付款方式：电汇
6.付款节点：将配件送到指定地点并安装调试完成后，开具增值税专用发票后7个工作日内付款。
采购需求
沈阳南站项目清单

	编号
	采购项目
	数量
	地点

	1
	格兰富3.7KW排水泵线圈
	4台
	沈阳南站

	2
	格兰富5.5KW排水泵线圈
	1台
	沈阳南站

	3
	西广场排水泵地下电缆
	8米
	沈阳南站

	4
	穿线管
	6米
	沈阳南站

	5
	地下铺设电缆，穿线管
	1天
	沈阳南站

	6
	地下厕所排污泵线圈绕组
	1台
	沈阳南站

	7
	污水泵电缆，密封
	1台
	沈阳南站


中央公园地下停车场清单

	地点
	采购项目
	数量
	地点

	西下沉南电梯井
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	2台
	中央公园地下停车场

	西下沉南卫生间
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	2台
	中央公园地下停车场

	A区侧西入口
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	2台
	中央公园地下停车场

	B517位备用泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	B505位常用泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	西天井备用泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-7.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	B473对面常用泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	西休息室备用泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	D332位常用泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	D259位常用泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	D031位备用泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	东下沉北卫生间2号泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	西下沉北电梯井2号泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下车场

	C252位2号泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	D263位2号泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	D042位1号泵
	强排潜水泵JYWQ-100-80-12-2000-5.5线圈
	1台
	中央公园地下停车场

	东下沉
	100JYWQ80-12-5.5线圈
	4台
	中央公园地下停车场


三、供应商资格要求
1.报价人必须是中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有从事本项目的经营范围和能力
2.具有独立承担民事责任的能力

3.具有相应的供货能力及售后服务能力、合法销售的能力

四、联系方式
1.采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司
2.报价函送达地址：沈阳市浑南区新运河路500号
3.项目联系人：陈文强
4.电话：15940574486

报价函（格式）

	项目名称
	

	采购单位
	

	工作内容

（应符合采购需求）
	

	工期或合同履行期限
	一个月

	质量保证
	符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。

	报价金额
	（小写）：        元，其中：不含税价         元，税款为：         元，税率：     %。

（大写）：                         。

	付款方式
	电汇

	其他说明
	


报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。
